## Таб.П1.5 2015 факт
[9 empty] | Таблица № П1.5 (4) | [11 empty] | Таблица № П1.5 (3) | [11 empty] | Таблица № П1.5 (2) | [11 empty] | Таблица № П1.5 (1) | [11 empty] | Таблица № П1.5 | [11 empty] | Таблица № П1.5
| Электрическая мощность (среднемесячная) по диапазонам напряжения ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-4 | [11 empty] | Электрическая мощность (среднемесячная) по диапазонам напряжения ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-3 | [11 empty] | Электрическая мощность(среднемесячная) по диапазонам напряжения ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 | [11 empty] | Электрическая мощность(среднемесячная) по диапазонам напряжения ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-1 | [11 empty] | Электрическая мощность (среднемесячная) по диапазонам напряжения ЭСО ОАО "Уралкалий" | [10 empty] | Электрическая мощность (среднемесячная) по диапазонам напряжения ЭСО ПАО "Уралкалий"
[10 empty] | МВт | [11 empty] | МВт | [11 empty] | МВт | [11 empty] | МВт | [12 empty] | МВт | [11 empty] | МВт
№пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №пп | Показатели | Базовый период 2011 г |  |  |  |  | Период регулирования 2013 г |  |  |  |  | №пп | Показатели | план 2014 г. |  |  |  |  | факт 2015 г.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Поступление мощности в сеть, всего | 38.865 | 38.865 |  | 38.5311 |  | 42.2686 | 42.2686 |  | 42.2686 |  | 1 | Поступление мощности в сеть, всего | 26.825 | 26.825 |  | 26.6373 |  | 25.4797 | 25.4797 |  | 25.4797 |  | 1 | Поступление мощности в сеть, всего | 37.933 | 37.933 |  | 37.5783 |  | 37.9752 | 37.9752 |  | 37.9752 |  | 1 | Поступление мощности в сеть, всего | 12.781 | 2.769 |  | 12.781 |  | 8.4334 | 1.1929 |  | 8.4334 |  | 1 | Поступление мощности в сеть, всего | 188.471 | 182.992 |  | 188.471 |  | 203.5614 | 200.3344 |  | 203.5614 |  | 1 | Поступление мощности в сеть, всего | 169.1758 | 166.1997 |  | 169.1758 |  | 179.8518 | 178.0053 |  | 179.8518
1.1 | из смежной сети |  |  |  | 38.5311 |  |  |  |  | 42.2686 |  | 1.1 | из смежной сети |  |  |  | 26.6373 |  |  |  |  | 25.4797 |  | 1.1 | из смежной сети |  |  |  | 37.5783 |  |  |  |  | 37.9752 |  | 1.1 | из смежной сети |  |  |  | 2.769 |  |  |  |  | 1.1929 |  | 1.1 | из смежной сети |  |  |  | 182.992 |  |  |  |  | 200.3344 |  | 1.1 | из смежной сети |  |  |  | 166.1997 |  |  |  |  | 178.0053
1.2 | от электростанций ПЭ | [10 empty] | 1.2 | от электростанций ПЭ | [10 empty] | 1.2 | от электростанций ПЭ | [10 empty] | 1.2 | от электростанций ПЭ | 10.012 |  |  | 10.012 |  | 7.2404 |  |  | 7.2404 |  | 1.2 | от электростанций ПЭ | 5.479 |  |  | 5.479 |  | 3.227 |  |  | 3.227 |  | 1.2 | от электростанций ПЭ | 2.9761 |  |  | 2.9761 |  | 1.8465 |  |  | 1.8465
| от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 38.865 | 38.865 |  |  |  | 42.2686 | 42.2686 |  |  |  |  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 26.825 | 26.825 |  |  |  | 25.4797 | 25.4797 |  |  |  |  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 37.933 | 37.933 |  |  |  | 37.9752 | 37.9752 |  |  |  |  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 2.769 | 2.769 |  |  |  | 1.1929 | 1.1929 |  |  |  |  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 182.992 | 182.992 |  |  |  | 200.3344 | 200.3344 |  |  |  |  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 166.1997 | 166.1997 |  |  |  | 178.0053 | 178.0053
| от других организаций | [11 empty] | от других организаций | [11 empty] | от других организаций | [11 empty] | от других организаций | [11 empty] | от других организаций | [11 empty] | от других организаций
2 | Потери в сети | 1.483 | 0.3339 |  | 1.1491 |  | 2.8404 | 0 |  | 2.8404 |  | 2 | Потери в сети | 0.96741 | 0.18775 |  | 0.77966 |  | 1.1823 | 0 |  | 1.1823 |  | 2 | Потери в сети | 1.4884 | 0.35474 |  | 1.1337 |  | 1.3329 | 0 |  | 1.3329 |  | 2 | Потери в сети | 0.36638 | 0 |  | 0.36638 |  | 0.38034 | 0 |  | 0.38034 |  | 2 | Потери в сети | 5.7294 |  |  | 5.7294 |  | 6.2675 | 0 |  | 6.2675 |  | 2 | Потери в сети | 7.0255 |  |  | 7.0255 |  | 7.9939 | 0 |  | 7.9939
| то же в % | [11 empty] | то же в % | [11 empty] | то же в % | [11 empty] | то же в % | [11 empty] | то же в % | 3.0399 |  |  | 3.04 |  | 3.0789 | 0 |  | 3.08 |  |  | то же в % | 4.1528 |  |  | 4.15 |  | 4.4447 | 0 |  | 4.44
3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4 | Полезный отпуск мощности потребителям | 37.382 |  |  | 37.382 |  | 39.4281 |  |  | 39.4281 |  | 4 | Полезный отпуск мощности потребителям | 25.8576 |  |  | 25.8576 |  | 24.2974 |  |  | 24.2974 |  | 4 | Полезный отпуск мощности потребителям | 36.4446 |  |  | 36.4446 |  | 36.6422 |  |  | 36.6422 |  | 4 | Полезный отпуск мощности потребителям | 12.4146 |  |  | 12.4146 |  | 8.053 |  |  | 8.053 |  | 4 | Полезный отпуск мощности потребителям | 182.7416 |  |  | 182.7416 |  | 197.2939 |  |  | 197.2939 |  | 4 | Полезный отпуск мощности потребителям | 162.1503 |  |  | 162.1503 |  | 171.8579 |  |  | 171.8579
4.1 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями
4.2 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3 | в другие организации | [10 empty] | 4.3 | в другие организации | [10 empty] | 4.3 | в другие организации | [10 empty] | 4.3 | в другие организации | [10 empty] | 4.3 | в другие организации | [10 empty] | 4.3 | в другие организации
[49 empty] | Главный энергетик ОАО "Уралкалий" |  |  |  | А.А.Рюмкин | [7 empty] | Главный энергетик ПАО "Уралкалий" |  |  |  | А.А.Рюмкин
[48 empty] | Шмидт Т.Ф. | [11 empty] | Шмидт Т.Ф.
[12 empty] | Исп. Загвоздкина О.В. | [11 empty] | Исп. Загвоздкина О.В. | [11 empty] | Исп.Шмидт Т.Ф. | [11 empty] | Тел. 34-253-639-47 | [11 empty] | Тел. 34-253-639-47
[12 empty] | Тел. 342-242-96587 | [11 empty] | Тел. 342-242-96587 | [11 empty] | Тел. 342-242-96587
Note on BD6: User: Факт 2011 г.
Note on BT14: User: из формы 3.1 на 2014 г.
Note on BV9: User: из формы 3.1 на 2016 г.

## Таб.П1.4. 2015 факт
[8 empty] | Приложение 1 | [11 empty] | Приложение 1 | [11 empty] | Приложение 1 | [11 empty] | Приложение 1 | [11 empty] | Приложение 1 | [11 empty] | Приложение 1
[8 empty] | Таблица № П1.4 (4) | [11 empty] | Таблица № П1.4 (3) | [11 empty] | Таблица № П1.4 (2) | [11 empty] | Таблица № П1.4 (1) | [11 empty] | Таблица № П1.4 | [11 empty] | Таблица № П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ОАО "Уралкалий" БКПРУ-4 | [11 empty] | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ОАО "Уралкалий" БКПРУ-3 | [11 empty] | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 | [11 empty] | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ОАО "Уралкалий" БКПРУ-1 | [11 empty] | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ОАО "Уралкалий" | [11 empty] | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ПАО "Уралкалий"
[10 empty] | млн кВт.ч | [11 empty] | млн кВт.ч | [11 empty] | млн кВт.ч | [11 empty] | млн кВт.ч | [11 empty] | млн кВт.ч | [11 empty] | млн кВт.ч
№№ пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №№ пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №№ пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №№ пп | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования |  |  |  |  | №№ пп | Показатели | Базовый период 2011 г |  |  |  |  | Период регулирования 2013 г |  |  |  |  | №№ пп | Показатели | план 2014 г. |  |  |  |  | факт 2015 г.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН | Всего | ВН | СН1 | СН!! | НН |  |  | Всего | ВН | СНI | СН II | НН | Всего | ВН | СНI | СН II | НН |  |  | Всего | ВН | СНI | СН II | НН | Всего | ВН | СНI | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 282.026 | 282.026 |  | 279.686 | 0 | 296.218 | 296.218 |  | 296.218 | 0 | 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 222.81 | 222.81 |  | 221.264 | 0 | 209.81 | 209.81 |  | 209.81 | 0 | 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 273.86 | 273.86 |  | 271.374 | 0 | 266.13 | 266.13 |  | 266.13 | 0 | 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 85.144 | 18.823 |  | 85.144 | 0 | 62.056 | 8.778 |  | 62.056 | 0 | 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 1559.252 | 1517.827 |  | 1559.252 |  | 1516.175 | 1491.69 |  | 1516.175 | 0 | 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 1392.7653 | 1372.5304 |  | 1392.7653 |  | 1471.3465 | 1471.3016 |  | 1471.3016 | 0
| в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе
1.1 | из смежной сети, всего |  |  |  | 279.686 | 0 |  |  |  | 296.218 | 0 | 1.1 | из смежной сети, всего |  |  |  | 221.264 | 0 |  |  |  | 209.81 | 0 | 1.1 | из смежной сети, всего |  |  |  | 271.374 | 0 |  |  |  | 266.13 | 0 | 1.1 | из смежной сети, всего |  |  |  | 18.823 | 0 |  |  |  | 8.778 | 0 | 1.1 | из смежной сети, всего |  |  |  | 1517.827 |  |  |  |  | 1491.69 | 0 | 1.1 | из смежной сети, всего |  |  |  | 1372.5304 |  |  |  |  | 1471.3016 | 0
| в том числе из сети | [11 empty] | в том числе из сети | [11 empty] | в том числе из сети | [11 empty] | в том числе из сети | [11 empty] | в том числе из сети | [11 empty] | в том числе из сети
| ВН |  |  |  | 279.686 |  |  |  |  | 296.218 |  |  | ВН |  |  |  | 221.264 |  |  |  |  | 209.81 |  |  | ВН |  |  |  | 271.374 |  |  |  |  | 266.13 |  |  | ВН |  |  |  | 18.823 |  |  |  |  | 8.778 |  |  | ВН |  |  |  | 1517.827 |  |  |  |  | 1491.69 |  |  | ВН |  |  |  | 1372.5304 |  |  |  |  | 1471.3016
| СН1 | [11 empty] | СН1 | [11 empty] | СН1 | [11 empty] | СН1 | [11 empty] | СН1 | [11 empty] | СН1
| СН11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | СН11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | СН11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | СН11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | СН11 | [9 empty] | 0 |  | СН11 | [9 empty] | 0
1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | [10 empty] | 1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | [10 empty] | 1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | [10 empty] | 1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 66.321 |  |  | 66.321 |  | 53.278 |  |  | 53.278 |  | 1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 41.425 |  |  | 41.425 |  | 24.485 |  |  | 24.485 |  | 1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 20.2349 |  |  | 20.2349 |  | 25.373
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 282.026 | 282.026 |  |  |  | 296.218 | 296.218 |  |  |  | 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 222.81 | 222.81 |  |  |  | 209.81 | 209.81 |  |  |  | 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 273.86 | 273.86 |  |  |  | 266.13 | 266.13 |  |  |  | 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 18.823 | 18.823 |  |  |  | 8.778 | 8.778 |  |  |  | 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 1517.827 | 1517.827 |  |  |  | 1491.69 | 1491.69 |  |  |  | 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 1372.5304 | 1372.5304 |  |  |  | 1471.3016 | 1471.3016
1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | [10 empty] | 1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | [10 empty] | 1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | [10 empty] | 1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | [10 empty] | 1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | [10 empty] | 1.4 | поступление эл.энергии от других организаций
2 | Потери электроэнергии в сети | 10.393 | 2.34 | 0 | 8.053 |  | 19.9058 | 0 |  | 19.9058 |  | 2 | Потери электроэнергии в сети, в т.ч. | 7.966 | 1.546 | 0 | 6.42 |  | 9.7352 | 0 | 0 | 9.7352 | 0 | 2 | Потери электроэнергии в сети, в т.ч. | 10.431 | 2.486 | 0 | 7.945 | 0 | 9.3412 | 0 | 0 | 9.3412 | 0 | 2 | Потери электроэнергии в сети, в т.ч. | 2.696 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 2.7987 | 0 | 0 | 2.7987 | 0 | 2 | Потери электроэнергии в сети, в т.ч. | 47.451 | 0 |  | 47.451 |  | 46.6679 | 0 |  | 46.6679 |  | 2 | Потери электроэнергии в сети, в т.ч. | 48.729 | 0 |  | 48.729 |  | 55.4459 | 0 |  | 55.4459
| то же в % от поступления эл.энергии в сеть | 3.6851 | 0.82971 |  | 2.8793 |  | 6.72 | 0 |  | 6.72 |  |  | то же в % от поступления эл.энергии в сеть | 3.5752 | 0.69386 |  | 2.9015 |  | 4.64 | 0 |  | 4.64 |  |  | то же в % от поступления эл.энергии в сеть | 3.8089 | 0.90776 |  | 2.9277 |  | 3.51 | 0 |  | 3.51 |  |  | то же в % от поступления эл.энергии в сеть | 3.1664 |  |  | 3.1664 |  | 4.51 | 0 |  | 4.51 |  |  | то же в % от поступления эл.энергии в сеть | 3.0432 | 0 |  | 3.0432 |  | 3.078 | 0 |  | 3.078 |  |  | то же в % от поступления эл.энергии в сеть | 3.4987 | 0 |  | 3.4987 |  | 3.7684 | 0 |  | 3.7685
3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | [10 empty] | 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4 | Полезный отпуск из сети | 271.633 | 0 |  | 271.633 |  | 276.3122 | 0 |  | 276.3122 |  | 4 | Полезный отпуск из сети | 214.844 |  |  | 214.844 |  | 200.0748 |  |  | 200.0748 |  | 4 | Полезный отпуск из сети | 263.429 | 0 |  | 263.429 |  | 256.7888 | 0 |  | 256.7888 |  | 4 | Полезный отпуск из сети | 82.448 |  |  | 82.448 |  | 59.2573 |  |  | 59.2573 |  | 4 | Полезный отпуск из сети | 1511.801 |  |  | 1511.801 |  | 1469.5071 |  |  | 1469.5071 | 0 | 4 | Полезный отпуск из сети | 1344.0363 |  |  | 1344.0363 |  | 1415.9006 |  |  | 1415.9006 | 0
4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | [10 empty] | 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО
| из них: | [11 empty] | из них: | [11 empty] | из них: | [11 empty] | из них: | [11 empty] | из них: | [11 empty] | из них:
| потребителям, присоединенным к центру питания | [11 empty] | потребителям, присоединенным к центру питания | [11 empty] | потребителям, присоединенным к центру питания | [11 empty] | потребителям, присоединенным к центру питания | [11 empty] | потребителям, присоединенным к центру питания | [11 empty] | потребителям, присоединенным к центру питания
| на генераторном напряжении | [11 empty] | на генераторном напряжении | [11 empty] | на генераторном напряжении | [11 empty] | на генераторном напряжении | [11 empty] | на генераторном напряжении | [11 empty] | на генераторном напряжении
4.2 | потребителям оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | потребителям оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | потребителям оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | потребителям оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | потребителям оптового рынка | [10 empty] | 4.2 | потребителям оптового рынка
4.3 | сальдо переток в другие организации | [10 empty] | 4.3 | сальдо переток в другие организации | [10 empty] | 4.3 | сальдо переток в другие организации | [10 empty] | 4.3 | сальдо переток в другие организации | [10 empty] | 4.3 | сальдо переток в другие организации | [10 empty] | 4.3 | сальдо переток в другие организации
| Главный энергетик- начальник Управления главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [6 empty] | Ю.А.Карташев |  |  |  | Главный энергетик- начальник Управления главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [6 empty] | Ю.А.Карташев |  |  |  |  | Главный энергетик- начальник Управления главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [6 empty] | Ю.А.Карташев |  |  |  |  | Главный энергетик- начальник Управления главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [6 empty] | Ю.А.Карташев | [5 empty] | Главный энергетик ОАО "Уралкалий" |  |  |  | А.А.Рюмкин | [7 empty] | Главный энергетик ПАО "Уралкалий" |  |  |  | А.А.Рюмкин
[48 empty] | Шмидт Т.Ф. | [11 empty] | Шмидт Т.Ф.
[48 empty] | Тел. 34-253-639-47 | [11 empty] | Тел. 34-253-639-47
| базовый период | факт 2007
| период регулирования | план 2009 | (взято по плану 2009г)
Note on L21: User: предварительный % потерь от питерцев
Note on Y21: User: предварительный % потерь от питерцев
Note on AL21: User: предварительный % потерь от питерцев
Note on AY21: User: предварительный % потерь от питерцев
Note on BQ17: User: ГН
Note on BV17: User: из Б-П на 2015 г.

## Таб. П1.6 2015 факт
[15 empty] | Таблица № П1.6 (4) | [17 empty] | Таблица № П1.6 (3) | [17 empty] | Таблица № П1.6 (2) | [17 empty] | Таблица № П1.6 (1) | [17 empty] | Таблица № П1.6
|  | Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-4 | [17 empty] | Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-3 | [17 empty] | Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 | [17 empty] | Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО ОАО "Уралкалий" БКПРУ-1 | [17 empty] | Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО ПАО "Уралкалий"
[16 empty] | сделано | [17 empty] | сделано
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  | № | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  | № | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  | № | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  | № | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Базовый период | [17 empty] | Базовый период | [17 empty] | Базовый период | [17 empty] | Базовый период | [17 empty] | Базовый период 2013
1. | Базовые потребители | 260.369 |  |  | 260.369 |  | 35.7747 |  |  | 35.7747 | [7 empty] | 1. | Базовые потребители | 210.446 |  |  | 210.446 |  | 25.3235 |  |  | 25.3235 |  | 8310.3066 | [5 empty] | 1. | Базовые потребители | 246.037 |  |  | 246.037 |  | 33.9628 |  |  | 33.9628 | [7 empty] | 1. | Базовые потребители | 79.791 |  |  | 79.791 |  | 12.0535 |  |  | 12.0535 | [7 empty] | 1. | Базовые потребители | 1286.2573 | 0 |  | 1286.2573 |  | 155.1796 |  |  | 155.1796
2. | Население | 0.096 |  |  | 0.096 |  | 0.013699 |  |  | 0.013699 | [7 empty] | 2. | Население | 0.642 |  |  | 0.642 |  | 0.077966 |  |  | 0.077966 | [7 empty] | 2. | Население | 0.296 |  |  | 0.296 |  | 0.042237 |  |  | 0.042237 | [7 empty] | 2. | Население | 0.166 |  |  | 0.166 |  | 0.022559 |  |  | 0.022559 | [7 empty] | 2. | Население | 5.316 | 0 |  | 5.316 |  | 0.64135 |  |  | 0.64135 | [7 empty] | сады
3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 11.168 |  |  | 11.168 |  | 1.5936 |  |  | 1.5936 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 3.756 |  |  | 3.756 |  | 0.45614 |  |  | 0.45614 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 17.096 |  |  | 17.096 |  | 2.4395 |  |  | 2.4395 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 2.491 |  |  | 2.491 |  | 0.33852 |  |  | 0.33852 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 52.463 | 0 |  | 52.463 |  | 6.3294 | 0 |  | 6.3294
3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в т.ч. бюджетные потребители
4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф)
| Итого | 271.633 |  |  | 271.633 |  | 37.382 |  |  | 37.382 |  | 7266.4154 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 214.844 |  |  | 214.844 |  | 25.8576 |  |  | 25.8576 |  | 8308.7387 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 263.429 |  |  | 263.429 |  | 36.4446 |  |  | 36.4446 |  | 7228.2122 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 82.448 |  |  | 82.448 |  | 12.4146 |  |  | 12.4146 |  | 6641.2042 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 1344.0363 |  |  | 1344.0363 |  | 162.1503 |  |  | 162.1503 |  | 8288.8302 | 100 |  |  | 100
Период регулирования | [17 empty] | Период регулирования | [17 empty] | Период регулирования | [17 empty] | Период регулирования | [17 empty] | Факт 2015 г
1. | Базовые потребители | 264.7322 |  |  | 264.7322 |  | 37.7757 |  |  | 37.7757 | [7 empty] | 1. | Базовые потребители | 195.5878 |  |  | 195.5878 |  | 23.7525 |  |  | 23.7525 |  | 8234.4 | [5 empty] | 1. | Базовые потребители | 239.5658 |  |  | 239.5658 |  | 34.1846 |  |  | 34.1846 | [7 empty] | 1. | Базовые потребители | 57.1653 |  |  | 57.1653 |  | 7.7687 |  |  | 7.7687 | [7 empty] | 1. | Базовые потребители | 1396.3496 |  |  | 1396.3496 |  | 169.4849 |  |  | 169.4849
2. | Население | 0.21 |  |  | 0.21 |  | 0.029966 |  |  | 0.029966 | [7 empty] | 2. | Население | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 0.078937 |  |  | 0.078937 | [7 empty] | 2. | Население | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0.034247 |  |  | 0.034247 | [7 empty] | 2. | Население | 0.171 |  |  | 0.171 |  | 0.023239 |  |  | 0.023239 | [7 empty] | 2. | Население | 1.915 |  |  | 1.915 |  | 0.23244 |  |  | 0.23244
3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 11.37 |  |  | 11.37 |  | 1.6224 |  |  | 1.6224 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 3.837 |  |  | 3.837 |  | 0.46597 |  |  | 0.46597 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 16.983 |  |  | 16.983 |  | 2.4234 |  |  | 2.4234 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 1.921 |  |  | 1.921 |  | 0.26106 |  |  | 0.26106 | [7 empty] | 3. | Прочие потребители (одностав.тариф) | 17.636 |  |  | 17.636 |  | 2.1406 |  |  | 2.1406
3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в том числе бюджетные потребители | [16 empty] | 3.1 | в т.ч. бюджетные потребители
4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф) | [16 empty] | 4. | Прочие потребители (двухстав.тариф)
| Итого | 276.3122 | 0 |  | 276.3122 |  | 39.4281 |  |  | 39.4281 |  | 7008 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 200.0748 |  |  | 200.0748 |  | 24.2974 |  |  | 24.2974 |  | 8234.4 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 256.7888 |  |  | 256.7888 |  | 36.6422 |  |  | 36.6422 |  | 7008 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 59.2573 |  |  | 59.2573 |  | 8.053 |  |  | 8.053 |  | 7358.4 | 100 | 100 |  |  |  |  | Итого | 1415.9006 |  |  | 1415.9006 |  | 171.8579 |  |  | 171.8579 |  | 8238.7867 | 100 |  |  | 100
Главный энергетик- начальник Службы главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [9 empty] | Ю.А.Карташев | [7 empty] | Главный энергетик- начальник Службы главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [8 empty] | Ю.А.Карташев | [8 empty] | Главный энергетик- начальник Службы главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [9 empty] | Ю.А.Карташев | [7 empty] | Главный энергетик- начальник Службы главного энергетика ОАО "Уралкалий" | [9 empty] | Ю.А.Карташев | [7 empty] | Главный энергетик ОАО "Уралкалий" | [7 empty] | А.А.Рюмкин
Шмидт Т.Ф.
Исп.Шмидт Т.Ф. | [17 empty] | Исп. Загвоздкина О.В. | [17 empty] | Исп.Загвоздкина О.В. | [17 empty] | Исп.Шмидт Т.Ф. | [17 empty] | Тел. 34-253-639-47
Тел. 34-242-96587 | [17 empty] | Тел. 34-242-96587 | [17 empty] | Тел. 34-242-96587 | [17 empty] | Тел. 34-242-96587
[19 empty] | УТ 389/38 факт за 2007г | [17 empty] | яч.24,39 факт за 2007г
[19 empty] | янв | 363403 | [16 empty] | янв | 1217724
[19 empty] | фев | 190692 | [16 empty] | фев | 1089996
[19 empty] | мар | 460063 | [16 empty] | мар | 1165236
[19 empty] | апр | 203705 | [16 empty] | апр | 1124196
[19 empty] | май | 368942 | [16 empty] | май | 1293594
[19 empty] | июн | 161141 | [16 empty] | июн | 940416
[19 empty] | июл | 460063 | [16 empty] | июл | 1178178
[19 empty] | авг | 100260 | [16 empty] | авг | 1085400
[19 empty] | сен | 106598 | [16 empty] | сен | 981864
[19 empty] | окт | 506173 | [16 empty] | окт | 797316
[19 empty] | ноя | 304454 | [16 empty] | ноя | 898056
[19 empty] | дек | 308993 | [16 empty] | дек | 912840
[19 empty] | год | 3534487 | [16 empty] | год | 12684816

## Т 1.4.1 2015 факт
Таблица 1.4.1
Результаты расчета технологических потерь электроэнергии в электрических сетях за расчетный период ПАО "Уралкалий"
№№ пп | Составляющая потерь | Единица измерения | Численные значения потерь
|  |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Всего
|  |  | 110 | 35 | 6 | 0.4
1 | Поступление эл.энергии в сеть | тыс.кВт.ч | 1471346.514 |  | 1457092.514 |  | 1471346.514
2 | Потери в линиях (постоян.) | тыс.кВт.ч
%
3 | Потери в трансформаторах в том числе | тыс.кВт.ч | 14254 |  | 37642 |  | 51896
|  | % | 0.97 |  | 2.59 |  | 3.56
| холостого хода | тыс.кВт.ч | 10900 |  | 12500 |  | 23400
|  | % | 0.74 |  | 0.86 |  | 1.6
| нагрузочные | тыс.кВт.ч | 3354 |  | 25142 |  | 28496
|  | % | 0.23 |  | 1.73 |  | 1.96
4 | Потери в БСК | тыс.кВт.ч
%
5 | Потери в реакторах | тыс.кВт.ч
%
6 | Потери в ИК учета электроэнергии, всего в том числе | тыс.кВт.ч |  |  | 3550 |  | 3550
|  | % |  |  | 0.24 |  | 0.24
| в измерительных ТТ | тыс.кВт.ч
%
| измерительных ТН | тыс.кВт.ч
%
| счетчиках | тыс.кВт.ч
%
7 | Расход на СН нормированный | тыс.кВт.ч
%
8 | Технологические потери, всего | тыс.кВт.ч | 14254 |  | 41192 |  | 55446 | 55445.927 | 0.073
|  | % | 0.97 |  | 2.83 |  | 3.77
9 | Отчетные потери | тыс.кВт.ч
%
10 | Коммерческие потери | тыс.кВт.ч
%
Главный энергетик ОАО "Уралкалий" |  |  |  | А.А.Рюмкин
Шмидт Т.Ф.
Тел. 34-253-639-47

## т 1.4.4 список
Таблица 1.4.4.
Список потребителей электрической энергии (субабонентов Сетевого предприятия) ОАО "Уралкалий" в 2015 году
№пп | Полное наименование предприятия, организации, адрес, телефон | Граница балансовой принадлежности | Напряжение, на котором получает электрическую энергию | Объем потребления электрической энергии (мощности), кВтч/год (кВА)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ООО"НОВОГОР-Прикамье" ( "Теплоэнерго") | Кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электро- установки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной на щитах РУ-0,4 кВ ТП-15 фидер «Насос №1» и РУ-0,4 кВ ТП-15а фидер «Насос №2» БКПРУ-1, причем контакты кабельного наконечника находятся в ведении Абонента. | СН II | 0
1 | ООО "Ермак" | кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электро- установки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной в РУ-0,4 кВ ТП-11 | СН II | 13080
2 | ООО "Новогор-Прикамье" | на кабельных наконечниках яч.4 пст "Вентиляторная" | СН II * | 718250
3 | ООО "ПКФ "Эфа" | на кабельных наконечниках яч.16 пст "Вентиляторная" | СН II * | 180000
4 | Частное лицо Романчук В.В. (коттедж) | на кабельных наконечниках фидера "Коттедж" в РУ-0,4 кВ | СН II | 54000
5 | Садоводческое товарищество № 47 | на кабельных наконечниках фидера "Сады" в РУ-0,4 кВ | СН II | 77500
2 | ООО "Уралгазстрой" | кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электро-установки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной в РУ-0,4 кВ ТП-4 фидер №5 | СН II | 0
7 | ОАО "Березникипромжелдортранс" | кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электро-установки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной в РУ-0,4 кВ ТП-2а | СН II | 0
8 | ООО "СМТ БШСУ" 618400 Пермский край г.Березники, Локомотивный пер.8 Вылеток И.Б. | кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электроустановки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной на ячейке № 7 и № 15 РУ-6 кВ ТП-2А . | СН II | 0
9 | Березниковский почтамт УФПС Пермской обл.-филиал ФГУП "Почта России" | кабельные наконечники подключения кабеля, питаю- щего электроустановки Абонента на отключающей аппаратуре | СН II | 0
3 | Мамаев И.П. | кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электро-установки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной в РУ-0,4 кВ ТП-14 | СН II | 6680
4 | Гаражный строительно-эксплуата- ционный кооператив "Калиец" № 50 | кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электро-установки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной в РУ-0,4 кВ ТП-4 | СН II | 21920
12 | ООО "СМТ БШСУ" (ГСЭК "Кардан") | кабельные наконечники подключения кабеля, питаю- щего электроустановки Абонента на отключающей аппаратуре | СН II | 0
5 | Потребительский кооператив Лодочная база "Калийщик" | кабельные наконечники подключения кабеля, питающего электро-установки Абонента на отключающей аппаратуре, установленной в РУ-0,4кВ ТП-22 | СН II | 3200
| ИТОГО по БКПРУ-1 |  |  | 44880
1 | ОАО "РЖД" СП "Энергосбыт" 620013 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев,11 (ж.д.станция "Калийная") | ка кабельных наконечниках в яч.№2 РП-9 | СН II | 312760
2 | ООО "Контакт-Строй" 618404 Пермский край г.Березники ул.Тельмана,3 Савин Ю.М. | на кабельных наконечниках в яч.№30 пст"Калийная" | СН II * | 810000
3 | ООО "НВУ" 618419 Пермский край, г.Березники Советский пр.75 Ковалев О.А. | по присоединению кабеля к питающему рубильнику, установленного в здании первичных отстойников цеха ВиК | СН II | 7200
4 | ООО "Клеенные деревянные конструкции" 618400 Пермский край ул.Ленина,47 Пархов Ю.И. | на кабельных наконечниках в яч.№35 пст"Калийная" | СН II * | 0
5 | ООО "СМТ БШСУ" 618400 Пермский край г.Березники, Локомотивный пер.8 Вылеток И.Б. | на кабельных наконечниках в ячейке №2 ТП 5-2 ООО "КДК" | СН II | 0
4 | ООО "Березниковский кирпичный завод" | на кабельных наконечниках в яч.№4,16 пст"Калийная" | СН II * | 3275000
5 | ОАО "Кристам" 618426 Пермский край г.Березники ул.Рудничная,12 | по нижнему контактному соединению трансформатора тока, установленному ТП-12 панель №4, рубильника №2 | СН II | 75400
6 | Коллективный сад №26 Пермский край г.Березники, район БКПРУ-2 | по присоединению отходящего кабеля в РП-0,4кВ | СН II | 32000
1 | Коллективный сад №54 Пермский край г.Березники, район БКПРУ-2 | на кабельных наконечниках в яч.№3 РП-6кВ | СН II | 75120
2 | ОАО "РЖД" СП "Энергосбыт" 620013 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев,11 (ж.д.станция "Балахонцы") |  | СН II | 274183
3 | Коллективный сад №24 Пермский край г.Березники, район БКПРУ-2 | по отпайке на ВЛ-6кВ №2 на опоре №75 | СН II | 208375
4 | Коллективный сад №58 Пермский край г.Березники, район БКПРУ-2 | по присоединению кабеля к верхним шпилькам автоматического выключателя в ТП-15 | СН II | 81880
5 | Коллективный сад №100 Пермский край г.Березники, район БКПРУ-2 | по нижним шпилькам автоматического выключателя ввода №1 РП "Теплонасосы" | СН II | 38640
6 | Коллективный сад №107 Пермский край г.Березники, район БКПРУ-2 | по отпайке на ВЛ-6кВ №2 на опоре №75 | СН II | 29759
12 | ОАО "РЖД" СП "Энергосбыт" 620013 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев,11 (тяговая подстанция) | на кабельных наконечниках в яч.№24,39 пст"Калийная" | СН II * | 13108000
| ИТОГО по БКПРУ-2 |  |  | 707957
1 | ОАО "РЖД" СП "Энергосбыт" 620013 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев,11 (ж.д.станция "Балахонцы") | на кабельных наконечниках в яч.ТП7-1 ПР-3, ТП7-8, КТП1а-12 фид.№5 | СН II | 110304
2 | Государственное краевое учреждение "Щит" | на кабельных наконечниках отходящего кабеля 0,4 кВ в Павильоне задвижек подразделения "Пансионат Уральское Раздолье" | СН II | 867
3 | ОАО "Ростелеком" | от разъединителя РЛНД | СН II | 31496
4 | ОАО "Мобильные телесистемы" | По кабельным наконечникам отходящего кабеля ОАО "МТС" | СН II | 31174
5 | ООО "Еврохим" | на кабельных наконечниках в яч.№13 РП-3а | СН II | 5413048
6 | ООО "Сервисный центр Контакт" (УТ 389/38) | от контактного соединения линейного разъединителя с ВЛ-6кВ в сторону УТ-389/38 | СН II | 3192252
7 | Садоводческий массив | на кабельных наконечниках в яч.№3 РП-1 | СН II | 672271
8 | Коллективный сад №61 | на нижних контактах рубильника, установленного на стене в помещении ТП "Фекальная" | СН II | 73900
9 | Коллективный сад №39 | на ВЛ 6кВ (разъединитель на опоре 1А ВЛ 6кВ с РП-7 фид.10) | СН II | 89783
10 | Коллективный сад №45 | на нижних контактах рубильника, установленного на стене в помещении ТП "Фекальная" | СН II | 73840
| ИТОГО по БКПРУ-3 |  |  | 9688935
1 | ОАО "РЖД" СП "Энергосбыт" 620013 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев,11 (тяговая подстанция "Заполье") | По кабельным наконечникам в яч.30, 48 ГПП-2 "Заполье" 6 кВ | СН II * | 3953100
2 | ООО"НОВОГОР-Прикамье" (водозабор "Извер") | По кабельным наконечникам в яч.35, 45 ГПП-2 "Заполье" 6 кВ | СН II * | 3451700
1 | ОАО "РЖД" СП "Энергосбыт" 620013 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев,11 (железнодорожная станция "Заполье-Уральское") | По кабельным наконечникам в яч.8, 13 РП-33 6 кВ | СН II | 118830
4 | ИП Пегушин | По кабельным наконечникам в ячейке № 2 РП-22 6 кВ | СН II | 18000
2 | ОАО "МобильныеТелесистемы" | По кабельным наконечникам отходящего кабеля ОАО "МТС" в РУ-0,4кВ ТП-31-3 | СН II | 30700
3 | Коллективный сад 20/21 | На отходящих шпильках клеммных зажимов питающего автомати-ческого выключателя в ПР-2 ТП-36-1 на насосной станции 2-го подъема | СН II | 194200
4 | Коллективный сад 23 | На отходящих шпильках клеммных зажимов питающего автомати-ческого выключателя в ПР-2 ТП-36-2 на насосной станции 2-го подъема | СН II | 68320
| ИТОГО по БКПРУ-4 |  |  | 412050
1 | филиал ОАО "МРСК Урала"-"Пермэнерго" | Контактные соединения отходящего от яч. №16 1СШ ЗРУ-6кВ ГПП 110/6кВ "Карналлит" кабеля в сторону ТП-82 | ВН | 7600000
Контактные соединения отходящего от яч. №51 4 СШ ЗРУ-6кВ ГПП 110/6кВ "Карналлит" кабеля в сторону ТП-9
1 | ОАО "Вымпел Коммуникации" | Контактные соединения отходящего кабеля в РУ-0,4кВ 6 этаж здания управления | НН | 30044
Контактные соединения отходящего кабеля на шинопроводе в ЩСУ-1 0,4кВ КТП-1 КЦ-2 6/0,4кВ
2 | ОАО "МТС" | Контактные соединения отходящего кабеля на шинном мосту в ЩСУ-1 0,4кВ КТП-1 КЦ-2 6/0,4кВ | НН | 9198
3 | ООО "Лечебные соли Прикамья" | На верхних контактах автоматического выключателя, находящегося в ПР потребителя в КТП №2 6/0,4 "Солемельницы" | НН | 17300
5 | Садоводческое товарищество №4 | Контактные соединения отходящего кабеля в ЗРУ6кВ ГПП "Карналлит" 110/6кВ яч. №37 | СН II | 195000
4 | ИП Павлов | Контактные соединения отходящего кабеля в соединительной коробке №1 0,4кВ 2СШ РУ-0,4кВ КТП №3 6/0,4кВ | СН II | 65480
5 | ООО "Газпром Трансгаз Чайковский" | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе в ЩСУ №3 0,4кВ РУ-0,4кВ КТП №3 6/0,4кВ | НН | 50105
8 | ООО "Торговый дом "ЛУКОЙЛ" | Место присоединения отпайки ВЛ-6кВ "Потребителя" к линейному разъединителю на опоре №29 фидера "Карналлит - ТП-Кислородная" в сторону ТП-630кВА (ООО ТД "Лукойл") | СН II | 192000
|  | Место присоединения отпайки ВЛ-6кВ "Потребителя" к линейному разъединителю на опоре №6 фидера "ТП-2 - ТП Скважины" в сторону ТП-400кВА (ООО ТД "Лукойл") | СН II
6 | ООО "Створ Порт" | По отпайке на ВЛ-6кВ №2 на опоре №9 | СН II | 90360
7 | ООО "Северлесснаб" | По отпайке на ВЛ-6кВ №2 на опоре №11 | СН II | 97672
8 | ООО "Вишерская лесоторговая база" | По отпайке на ВЛ-6кВ №2 на опоре №15 | СН II | 68112
9 | ООО "Регион" | По отпайке на ВЛ-6кВ №2 на опоре №23 | СН II | 43600
10 | ООО "Соликамская Транспортная компания" | Контактные соединения отходящего кабеля в РУ-0,4кВ ТП "Лесозавод" 6/0,4кВ яч. №8 | СН II | 42560
11 | ЗАО Трест "УралСтальКонструкция" | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе в ТП 6/0,4кВ "Лесозавод" | СН II | 128641
12 | ООО "Западно-Уральский Порт" | Контактные соединения отходящего кабеля от ТП-9 6/0,4кВ "Промпорт" яч. №3 | СН II | 98733
13 | ОАО "Транспорт" | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе 10.4 в шкафу ШУ-0,4кВ ТП-5 6/0,4кВ | НН | 124636
|  | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе в РУ-0,4кВ ГТУ-ТЭЦ 6кВ яч. №17 | НН
|  | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе в РУ-0,4кВ ГТУ-ТЭЦ 6кВ яч. №17 | СН II
|  | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе в шкафу ШНЛ №5 0,4кВ КТП-9 6/0,4кВ | НН
|  | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе в ЩСУ КНС №6 6/0,4кВ | СН II
14 | ООО "Водоканал" | Контактные соединения отходящего кабеля в ЩСУ КНС №6 6/0,4кВ | СН II | 1273380
|  | Контактные соединения отходящего кабеля на РП-4 6кВ яч. №3, 24 | СН II
15 | ООО "СМУ-1" | Контактные соединения отходящего кабеля на автоматическом выключателе в КТП ШСУ 6/0,4кВ | СН II | 2962
| ИТОГО по СКРУ-1 |  |  | 2142783
1 | ОАО "РЖД" | Кабельные зажимы в яч. 7 1СШ, 43 3СШ ЗРУ-6кВ ГПП 110/6кВ "Минерал" | ВН | 300000
1 | филиал ОАО "МРСК Урала"-"Пермэнерго" | На кабельных наконечниках отходящего кабеля ВЛ-6кВ яч. 10 "Совхоз" 2СШ ЗРУ-6кВ РП-1 6кВ | СН II | 4369356
На кабельных наконечниках отходящего кабеля ВЛ-6кВ "СПФ-1" яч. 4 2СШ ЗРУ-6кВ ГПП 110/6кВ "Рудник"
На кабельных наконечниках отходящего кабеля ВЛ-6кВ "СПФ-2" яч. 26 4СШ ЗРУ-6кВ ГПП 110/6кВ "Рудник"
На изоляторах опоры №13 контакты отходящего кабеля ВЛ-6кВ в сторону ТП-80
3 | ООО "Аэропорт "Березники" | Кабельные наконечники в яч. 28 4СШ ЗРУ-6кВ ГПП 110//6кВ "Рудник" | ВН | 96000
Кабельные наконечники в яч. 3 2СШ ЗРУ-6кВ ГПП 110//6кВ "Рудник"
2 | ОАО "Соликамский мясокомбинат" | На контактах присоединения питающего кабеля АВВГ 4х25 в сторону ф. "Тупика" в ПР-4 0,4кВ КТП-2 БРЦ 6/0,4кВ | НН | 6989
3 | ООО "Водоканал" | В месте присоединения ВЛ-6кВ "Потребителя" к линейному разъединителю на опоре №7 фидера №13-6кВ | СН II | 2177100
|  | В месте присоединения наконечников кабеля "Потребителя" к шинам 6кВ ячейки №14 РП-5 "Шламохранилище" в сторону РП-"Очистные" с РП-5 "Шламохранилище" в сторону РП-"Очистные" | СН II
4 | ОАО "Вымпел Коммуникации" | На контактах подключения кабеля в КТП-ПУ1 6/0,4кВ ЩСУ-4 ПУР 0,4кВ 2СШ панель 7 | НН | 932
| ИТОГО по СКРУ-2 |  |  | 6554377
| ВСЕГО по ОАО"Уралкалий" |  |  | 19550982
|  | * по центру питания | ВН | 0
|  |  | СН II | 19311778
|  |  | НН | 239204
Главный энергетик ОАО "Уралкалий" А.А.Рюмкин
Шмидт Т.Ф.
Тел. 34-253-639-47
0