**Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг ПАО «Уралкалий» за 2015 год**

 Расчет фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг ПАО «Уралкалий» осуществлен в соответствие с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго от 14.10.2013 №718.

Приложения:

1. Форма 1.1. – Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2015 год.

2. Форма 1.2 – Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

3. Форма 1.3 – Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности в качестве услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования.

4. Форма 2.1 – Расчет значения индикатора информативности.

5. Форма 2.2 – Расчет значения индикатора исполнительности.

6. Форма 2.3 – Расчет значения индикатора результативности обратной связи.

7. Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг.

8. Форма 4.2 – Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг ПАО «Уралкалий».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО** | **Отметка о соответствии** |
| 1 | Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта РФ, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 МВА. | Суммарная установленная мощность трансформаторов составляет 316,43МВА. |
| 2 | Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения: | 516,9 км  |
|  | высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше |   |
|  | среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ |   |
|  | среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ | 516,9 км  |
|  | низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ |   |
| 3 | Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. | Не соответствует |
| 4 | Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению. | 8(34253) 62780 |
| 5 | Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Имеется на сайте ПАО «Уралкалий» |